Elcometer 266 电火花检测仪配件

|  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |  |  | 输出电压 (Volts) |  |  | 涂层厚度 |  |  |  |  |  | 件号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm | mils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elcometer 266 DC5 手柄 |  |  |  |  |  | 500 - 5,000 |  |  | 1.25 | 50 |  |  |  |  | T26620033-1 |  |  |  |  |
|  | Elcometer 266 DC15 手柄 |  |  |  |  |  | 500 - 15,000 |  |  | 3.75 | 150 |  |  |  |  | T26620033-2 |  |  |  |  |
|  | Elcometer 266 DC30 手柄 |  |  |  |  |  | 500 - 30,000 |  |  | 7.50 | 300 |  |  |  |  | T26620033-3 |  |  |  |  |
|  | 备用把手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620081 |  |  |  |  |
|  |  | 适配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elcometer models 236 and 136 to Elcometer 266适配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620082 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Models 780, 785 and 790 to Elcometer 266适配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620083 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Models SP, APS, AP/S1, AP/S2, 10/20 & 14/20 to Elcometer 266适配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 带状刷探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26619975 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 探头延伸杆, 500mm (19.7") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26619988-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 探头延伸杆, 1000mm (39") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26619988-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地信号反馈线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T99916996 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elcometer 266管道测量工具箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620085 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弯曲线缆接头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26619893 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可充电电池组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26619950 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 直角金属线刷探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 线刷以磷青铜制造，理想用于大而的表面，有各种宽度量程供选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件号 |
|  |  |  |  |  |  | 直角金属线刷探头 - 250mm (9.8") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620022-1 |
|  |  |  |  |  |  | 直角金属线刷探头 - 500mm (19.7") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620022-2 |
|  |  |  |  |  |  | 直角金属线刷探头- 1000mm (39.4") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620022-3 |
|  |  |  |  |  |  | 备用刷-仅含电极 - 250mm (9.8") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T99926621 |
|  |  |  |  |  |  | 备用刷-仅含电极 - 500mm (19.7") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T99926622 |
|  |  |  |  |  |  | 备用刷-仅含电极 - 1000mm (39.4") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T99926623 |
|  |  |  |  |  | 直角渗碳橡胶探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 理想用于大而平，薄又精细的涂层检测，有各种宽度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件号 |  |
|  |  |  |  |  | 直角渗碳橡胶探头 - 250mm (9.8") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620022-11 |  |
|  |  |  |  |  | 直角渗碳橡胶探头 - 500mm (19.7") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620022-12 |  |
|  |  |  |  |  | 直角渗碳橡胶探头 - 1000mm (39.4") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620022-13 |  |
|  |  |  |  |  | 直角渗碳橡胶探头 - 1400mm (55") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T26620022-14 |  |
|  |  |  |  |  | 备用橡胶探头-仅含电极 - 250mm (9.8") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T99926731 |  |
|  |  |  |  |  | 备用橡胶探头-仅含电极 - 500mm (19.7") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T99926732 |  |
|  |  |  |  |  | 备用橡胶探头-仅含电极 - 1000mm (39.4") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T99926733 |  |
|  |  |  |  |  | 备用橡胶探头-仅含电极 - 1400mm (55") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T99926734 |  |
|  |  |  |  | 探头附件（续前页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 适用于管道外部涂层检测，有多种外径供选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 直径 |  |  |  |  |  |  |  |  | 件号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mm |  |  |  | 英寸 |  |  |  |  | 全部件：弹簧、固定器和250mm延长杆 |  |  |  | 弹簧 |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | T26620024-1 |  |  |  | T9996197A |  |  |  |
|  |  |  |  | 75 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | T26620024-2 |  |  |  | T9996197B |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | T26620024-3 |  |  |  | T9996197C |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | T26620024-4 |  |  |  | T9996197D |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | T26620024-5 |  |  |  | T9996197E |  |  |  |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | T26620024-6 |  |  |  | T9996197F |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | T26620024-7 |  |  |  | T9996197G |  |  |  |
|  |  |  |  | 350 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | T26620024-8 |  |  |  | T9996197H |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | T26620024-9 |  |  |  | T9996197I |  |  |  |
|  |  |  |  | 450 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | T26620024-10 |  |  |  | T9996197J |  |  |  |
|  |  |  |  | 500 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | T26620024-11 |  |  |  | T9996197K |  |  |  |
|  |  |  |  | 600 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | T26620024-12 |  |  |  | T9996197L |  |  |  |
|  |  |  |  | 750 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | T26620024-13 |  |  |  | T9996197M |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | T26620024-14 |  |  |  | T9996197N |  |  |  |
|  |  |  | 内管金属刷探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 适用于内管涂层检测，有多种内径供选 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 件号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mm |  |  |  |  |  | 英寸 |  |  |  |  |  | 全部件：弹簧、固定器和250mm延长杆 |  |  | 弹簧 |  |  |
|  |  |  | 38 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | T26620071-1 |  |  | T9993766- |  |  |
|  |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |  | T26620071-2 |  |  | T9993767- |  |  |
|  |  |  | 64 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  | T26620071-3 |  |  | T9993768- |  |  |
|  |  |  | 76 |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |  | T26620071-4 |  |  | T9993769- |  |  |
|  |  |  | 89 |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  | T26620071-5 |  |  | T9993770- |  |  |
|  |  |  | 102 |  |  |  |  |  | 4.0 |  |  |  |  |  | T26620071-6 |  |  | T9993771- |  |  |
|  |  |  | 114 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  | T26620071-7 |  |  | T9993772- |  |  |
|  |  |  | 127 |  |  |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  |  | T26620071-8 |  |  | T9993773- |  |  |
|  |  |  | 152 |  |  |  |  |  | 6.0 |  |  |  |  |  | T26620071-9 |  |  | T9993774- |  |  |
|  |  |  | 203 |  |  |  |  |  | 8.0 |  |  |  |  |  | T2662007110 |  |  | T9993775- |  |  |
|  |  |  | 254 |  |  |  |  |  | 10.0 |  |  |  |  |  | T26620071-11 |  |  | T9993776- |  |  |
|  |  |  | 305 |  |  |  |  |  | 12.0 |  |  |  |  |  | T26620071-12 |  |  | T9993777- |  |  |